CENTRO UNIVERSITÁRIO FEEVALE

CÉSAR ADRIANO ALIEVI

automação residencial com utilização de Controlador Lógico Programável

Novo Hamburgo, junho de 2008.

CÉSAR ADRIANO ALIEVI

automação residencial com utilização de Controlador Lógico Programável

Centro Universitário Feevale

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso de Ciência da Computação

Trabalho de Conclusão de Curso

Professor Orientador: Roberto Affonso Schilling

Novo Hamburgo, junho de 2008.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer primeiramente a minha esposa e filho, por todo apoio e compreensão dispensados durante todo o período do curso, sem os quais jamais teria chegado até aqui.

A Deus por não ter permitido que eu fraquejasse durante toda esta jornada.

Ao meu professor orientador que sempre esteve presente me apoiando e dando dicas.

Aos meus amigos Fernando Rafael Stahnke e Verônica Karling que sempre estiveram comigo qualquer que fosse a hora.

RESUMO

É situação muito comum, encontrada em várias residências brasileiras, o uso de diversos sistemas independentes de automação, totalmente controlados por seus proprietários, que além de gerar confusões e esquecimentos quanto a seus acionamentos, podem com isto acarretar possíveis desperdícios de energia elétrica e de água potável. Em muitos destes lares o conforto, bem como a segurança da residência e de seus moradores também é deixado em segundo plano, muitas vezes expondo assim seus moradores a riscos desnecessários. A proposta deste projeto é oferecer uma solução a alguns destes problemas aqui apresentados, com um método bastante difundido e consolidado nas indústrias, a automação com a utilização de um Controlador Lógico Programável (CLP), programado em linguagem ladder; operando sistemas de iluminação, alarmes tanto de segurança patrimonial quanto de incêndio, controles de eletro-eletrônicos, climatização de ambientes, acionamento de movimentador de portão, irrigação de jardins, abertura de persianas, aeração de aquário, entre outros automatismos que durante a elaboração desde trabalho de conclusão venham a ter a sua viabilidade possibilitada. Pretende-se propor com a adoção do CLP e de sensores discretos, que os controles destes sistemas venham a ter um custo mais acessível que os atuais sistemas de automação residencial, sem que haja a necessidade de interfaces gráficas mais elaboradas e um computador dedicado ao sistema em tempo integral.

Palavras-chave: CLP, automação residencial, ladder.

Abstract

It is very common situation, found in several Brazilian residences, the use of several independent systems of automation, totally controlled by their proprietors, that besides generating confusions and forgetfulness as for their actuation, they can with this to cart possible electric power wastes and of drinking water. In many of these homes the comfort, as well as the safety of the residence and of their residents it is also left in second plan, a lot of times exposing like this their residents to unnecessary risks. The proposal of this project is to offer a solution here to some of these problems presented, with a quite spread method and consolidated in the industries, the automation with the use of a Programmable (CLP) Logical Controller, programmed in language ladder; operating illumination systems, alarms as much of patrimonial safety as of fire, controls of eletro-electronic, climatization of atmospheres, actuation of gate move, irrigation of gardens, opening of blinds, aquarium aeration, among other automatisms that during the elaboration from conclusion work come to have his/her made possible viability. He/she intends to propose with the adoption of CLP and of sensor discreet, that the controls of these systems come to have a more accessible cost than the current systems of residential automation, without there is the need of interfaces graphs more elaborated and a computer dedicated to the system in integral time.

Key words: CLP, residential automation, ladder.

Lista de Figuras

Figura 1.1– Arquitetura Centralizada	16

Figura 1.2 – Arquitetura Descentralizada	17

Figura 2.1 – Ciclo de processamento do CLP	21

Figura 2.2 – Comparação entre quadros de relés e quadro de CLP	23

Figura 2.3 – CLP Bosch Rexroth L40	25

Figura 2.4 – CLP SIMATIC S7-400	25

Figura 2.5 – CLP Modicom Premium	25

Figura 2.6 – CLP WEG Linha TPW-03	27

Figura 2.7 – CLP SIMATIC S7-200	27

Figura 2.8 – CLP Twido - TWD	27

Figura 2.9 – CLP WEG Clic-02	28

Figura 2.10 – CLP LOGO	28

Figura 2.11 – CLP Zelio Logic – SR2 / SR3	28

Figura 2.12 – Exemplo de programa em ladder	30

Figura 2.13 – Exemplo de Lista de Instruções	30

Figura 2.14 – Exemplo de programação em Texto Estruturado	31

Figura 2.15 – Exemplo de Diagrama de Bloco de Funções	31

Figura 3.1 – Contato normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF)	34

Figura 3.2 – Contato (NA) e (NF), com retenção	34

Figura 3.3 – Chave de impulso (2 NA + 2 NF), chave de trava (2 NA +1 NF)	35

Figura 3.4 – Chave fim de curso e suas principais partes	36

Figura 3.5 – Configurações de contatos de fim de curso	36

Figura 3.6 – Exemplos de sinal digital e analógico	37

Figura 3.7 – Sensores de proximidade indutivos	38

Figura 3.8 – Diagrama de blocos de um sensor indutivo	38

Figura 3.9 – Descrição do funcionamento de sensores indutivos	39

Figura 3.10 – Relação entre o sinal no oscilador e sua saída	39

Figura 3.11 – Sensores de proximidade capacitivos	41

Figura 3.12 – Sensor de proximidade capacitivo	41

Figura 3.13 – Sensor de proximidade capacitivo	42

Figura 3.14 – Descrição do funcionamento de sensores capacitivos	42

Figura 3.15 – Relação entre o sinal no oscilador e sua saída	42

Figura 3.16 – Comparativo entre eficiências dos LEDs infravermelho e visível.	44

Figura 3.17 – Uso das lentes no LED e no fotodetector.	45

Figura 3.18 – Sensor ópticos do tipo barreira.	45

Figura 3.19 – Sensor óptico do tipo difuso-refletido.	46

Figura 3.20 – Sensor óptico do tipo retro-reflexivo.	48

Figura 3.21 – Sensores LDR	49

Figura 3.22 – Sensor de foto-diodo	49

Figura 3.23 – Foto-transistor	50

Figura 3.24 – Sensor ultra-sônico.	50

Figura 3.25 – Diagrama de blocos de um sensor ultra-sônico	51

Figura 3.26 – Resistores de temperatura	52

Figura 3.27 – Curva de resistência dos sensores NTC	52

Figura 3.28 – Diodo de silício	52

Figura 3.29 – Reta de representação do diodo	53

Figura 3.30 – Imagem de um termopar	53

Figura 3.31 – Tacogerador	54

Figura 3.32 – Sensor de lâminas	54

Figura 3.33 – Acionamento por imã do sensor de lâminas	54

Figura 3.34 – Reles de estado sólido	55

Figura 3.35 – Simbologia multifilar de contator	56

Figura 3.36 – Partes constituintes básicas de um contator	56

Figura 3.37 – Exemplo de um contator	56

Figura 3.38 – Exemplo de uma válvula proporcional	57

Lista de Tabelas

Tabela 2-1 Comparativo entre modos de representação de lógica binária e suas equivalências.	24

Tabela 2-2 GRAFCET tecnológico e SFC do Zelio Logic 2	32

Lista de Abreviaturas e Siglas

| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| --- | --- |
| A/D | Analógico/Digital |
| CLP | Controlador Lógico Programável |
| CPU | Central Processing Unit |
| D/A | Digital/Analógico |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| EEPROM | Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory |
| EPROM | Electrically Programmable Read Only Memory |
| FBD | Function Block Diagram |
| F.E.M. | Força Eletromotriz |
| GM | General Motors |
| GRAFCET | Graphe Fonctionnel de Commande, Etapes Transitions |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| IHM | Interface Homem/Máquina |
| LD | Ladder Diagram |
| LED | Light Emitting Diode |
| LDR | Light Dependent Resistor |
| NA | Normalmente Aberto |
| NC | Normally Close |
| NEMA | National Electrical Manufactures Association |
| NF | Normalmente Fechado |
| Ni - Ca | Nickel – Cadmium |
| NO | Normally Open |
| NTC | Negative Temperature Coeficient |
| PLC | Programmable Logic Control |
| PTC | Positive Temperatura Coeficient |
| PROM | Programmable Read-Only Memory |
| RAM | Random Access Memory |
| SCR | Silicon Controled Rectifier |
| SFC | System Function Chart |
| TRIAC | Triode for Alternating Current |
| VCA | Volt Corrente Alternada |
| VCC | Volt Corrente Contínua |

Sumário

INTRODUÇÃO	13

1	DOMÓTICA	15

1.1	Classificação dos sistemas domóticos	15

1.1.1	Arquitetura Centralizada	16

1.1.1.1	Vantagens das Arquiteturas Centralizadas	16

1.1.1.2	Desvantagens das Arquiteturas Centralizadas	16

1.1.2	Arquitetura Descentralizada	16

1.1.2.1	Vantagens das Arquiteturas Descentralizadas	17

1.1.2.2	Desvantagens das Arquiteturas Descentralizadas	17

2	descrições a cerca dO CLP	18

2.1	História do CLP	18

2.2	Gerações de CLP	19

2.3	Módulos de Entradas e Saídas	20

2.4	Estrutura Básica de um CLP	21

2.5	Vantagens e desvantagens do uso de CLPs	22

2.6	Lógica e simbologia binária	24

2.7	Tipos e Fabricantes de CLP	24

2.8	CLPs de grande porte	24

2.9	CLPs médio porte	26

2.10	CLPs de pequeno porte	27

2.11	Linguagem de programação de CLPs	29

2.11.1	Linguagem Ladder	29

2.11.2	Lista de Instruções (IL - Instruction List)	30

2.11.3	Texto Estruturado	30

2.11.4	Diagrama de Blocos de Funções	31

2.11.5	Seqüenciamento Gráfico de Funções	32

3	SEnsores e atuadores para CLP	33

3.1	Sensores	33

3.1.1	Chaves	34

3.1.1.1	Chave tipo botoeira	34

3.1.1.2	Chave fim de curso	35

3.1.2	Sensores de proximidade	36

3.1.2.1	Sensores de proximidade indutivos	37

3.1.2.2	Sensores de proximidade capacitivos	40

3.1.3	Sensores Ópticos	43

3.1.3.1	Sensores Ópticos do tipo barreira (feixe direto)	45

3.1.3.2	Sensores Ópticos do tipo difuso-refletido	46

3.1.3.3	Sensores Ópticos do tipo retro-reflexivo	47

3.1.3.4	Sensores de luz LDR	49

3.1.3.5	Sensores de luz foto-diodo	49

3.1.4	Sensores Ultra-sônicos	50

3.1.5	Sensores de temperatura	51

3.1.5.1	Sensores de temperatura NTC e PTC	51

3.1.5.2	Sensores de temperatura diodo	52

3.1.5.3	Sensores de temperatura tipo termopar	53

3.1.6	Sensores de movimento	53

3.1.6.1	Sensor de movimento tipo taco-gerador	53

3.1.6.2	Sensor de movimento tipo reed-switch	54

3.2	Atuadores para CLP	54

3.2.1	Saídas digitais	54

3.2.1.1	Relés de estado sólido	55

3.2.1.2	Contatores	56

3.3	Saídas analógicas	57

3.3.1	Válvulas proporcionais	57

4	SOLUÇÕES DE AUTOMATISMOS RESIDENCIAIS	58

4.1	Projeto SMART HOUSE	58

4.2	Sistema de automação INSTABUS®	60

5	DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE	62

CONCLUSÃO	63

Referências Bibliográficas	64

INTRODUÇÃO

Com proposta de melhorar qualidade de vida, aumentar a segurança, bem estar, redução nos afazeres domésticos, bem como diminuição de custos, surgiu a domótica, termo que, é uma fusão da palavra latina domus (casa) e do moderno, robótica. A domótica, que também pode ser referenciada por expressões como smart building, intelligent building, edifícios inteligentes, é um novo domínio de aplicação tecnológica, tendo como objetivo básico melhorar a qualidade de vida, reduzindo o trabalho doméstico, aumentando o bem estar e a segurança de seus habitantes. Visa também uma utilização racional e planejada dos diversos meios de consumo. A domótica procura uma melhor integração através da automatização nas áreas de segurança, de comunicação e de controle, e gestão de fluidos (Vecchi, Ogata, 1999).

A domótica tem interessado aos clientes pessoas físicas, assim deixando de ser uma área exclusivamente das empresas do ramo da construção, cada vez mais oferecendo soluções, proporcionando maior conforto, segurança e também a redução nos gastos de energia elétrica e água potável.

A proposta deste trabalho, no entanto é fugir dos sistemas domóticos clássicos com alto valor de projeto e instalação, projetando um sistema de automação residencial de baixo custo. Seu projeto baseado em conceitos já difundidos nas indústrias, com a utilização de um CLP, sensores e atuadores discretos, de fácil aquisição junto ao mercado, que atuarão na supervisão, controle e monitoramento de equipamentos, como ares-condicionados, sistemas de iluminação, sistemas de irrigação de jardins, entre outros automatismos possíveis.

No capítulo 1 será apresentada uma breve descrição do que vem a ser domótica e a classificação dos sistemas domóticos, quanto ao seu tipo de arquitetura, vantagens e inconvenientes destas arquiteturas.

No capitulo 2 será apresentada a evolução do CLP, características, vantagens e desvantagens em soluções com uso do CLP, lógica e simbologia binária básica, bem como alguns fabricantes de CLP alguns de seus modelos e exemplos de linguagens de programação de CLPs.

No capitulo 3 serão descritos alguns tipos de sensores e atuadores comumente utilizados em projetos de automação com uso de CLPs.

No capítulo 4 serão descritos algumas soluções de automatismos residenciais já existentes, com diferentes sistemas.

E para finalizar no capítulo 5 será comentado sobre o software que será desenvolvido para o projeto de automação proposto neste trabalho de conclusão.

# DOMÓTICA

A domótica é uma tecnologia recente que permite a gestão de todos os recursos habitacionais. O termo domótica resulta da junção da palavra domus (casa) com robótica (controle automatizado de algo). É este último elemento que rentabiliza o sistema, simplificando a vida diária das pessoas, satisfazendo as suas necessidades de comunicação, de conforto e segurança. Quando a domótica surgiu, com os primeiros edifícios, nos anos 80, pretendia-se controlar a iluminação, condições climáticas, a segurança e a interligação entre os três elementos (WIKIPEDIA, 2008). Nos nossos dias, a idéia base é a mesma. A diferença é o contexto para o qual o sistema está pensado, já não um contexto militar ou industrial, mas doméstico. Apesar de ainda ser pouco conhecida e divulgada, mas pelo conforto e comodidade que pode proporcionar, a domótica promete vir a ter muitos adeptos (WIKIPEDIA, 2008).

Desta forma permite o uso de dispositivos para automatizar as rotinas e tarefas de uma casa. Normalmente são feitos controles de temperatura ambiente, iluminação e som, distinguindo dos controles normais por ter uma central que comanda tudo, que pode ser acoplada a um computador e/ou internet (WIKIPEDIA, 2008). Este novo ramo da tecnologia tem o objetivo básico de melhorar a qualidade de vida, reduzir o trabalho doméstico e aumentar o bem estar e segurança. Estando esta tecnologia cada vez mais presente na construção de edifícios, residenciais e também em rede de serviços externos.

## Classificação dos sistemas domóticos

A arquitetura de um sistema domótico, como qualquer sistema de controle, especifica a forma como os diferentes elementos do sistema de controle vão se localizar. Existem duas arquiteturas básicas, arquitetura centralizada e distribuída.

### Arquitetura Centralizada

Em um sistema de domótica com arquitetura centralizada, um controlador centralizado, envia as informações para os atuadores e interfaces segundo o programa, a configuração e as informações que recebe dos sensores, sistemas interconectados e as ações dos usuários CASADOMO (2008).

Figura 1.1– Arquitetura Centralizada

Fonte: CASADOMO (2008)

#### Vantagens das Arquiteturas Centralizadas

Montagens mais baratas. Este aspecto pode ser incerto, pois a priori a montagem deve ser complementada com o custo de uma instalação mais complicada, e um fator muito importante, caso não seja bem escolhido o CLP, são os custos de instalação de grandes quadros equipados relés de potência, uma vez que existem controladores que são incapazes de comutar cargas elétricas potentes (DÍAZ, PARDO, PULIDO, 2001).

#### Desvantagens das Arquiteturas Centralizadas

Grande quantidade de cabeamento, centralização das funções, complicado interfaceamento homem-máquina, não corresponde com a filosofia dos sistemas domóticos, muitos sistemas são executados co CLP, outros sistemas não possuem bus de comunicação, inexistência de comunicação entre equipamentos (DÍAZ, PARDO, PULIDO, 2001).

### Arquitetura Descentralizada

Em um sistema domótico com arquitetura descentralizada, existem vários controladores, interconectados por um bus, que envia informação entre eles e aos atuadores e as interfaces conectadas aos controladores, segundo o programa, a configuração e a informação que recebe dos sensores, sistemas interconectados e as ações dos usuários (CASADOMO, 2008).

Figura 1.2 – Arquitetura Descentralizada

Fonte: CASADOMO (2008)

#### Vantagens das Arquiteturas Descentralizadas

Sistemas robustos a falhas, fácil desenho das instalações, grande facilidade de uso, cumpre com todos os requisitos que um sistema domótico deve ter (DÍAZ, PARDO, PULIDO, 2001).

#### Desvantagens das Arquiteturas Descentralizadas

Dependo do sistema empregado pode haver uma má relação ponto controlado em relação preço.

Custo de integração mais elevado em função das tecnologias empregadas.

# descrições a cerca dO CLP

Segundo a ABNT, o Controlador Lógico Programável é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com aplicações industriais.

Conforme Wikipédia (2008), a norma NEMA interpreta o CLP, como sendo um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para armazenar internamente instruções e para implementar funções específicas, tais como lógica, seqüenciamento, temporização, contagem e aritmética, controlando, por meio de módulos de entradas e saídas, vários tipos de máquinas ou processos.

## História do CLP

Até o final da década de 60, painéis de relés e contatores, dominavam as linhas de manufatura controlando suas operações. Eram painéis grandes e com custos elevados, onde qualquer alteração de suas funcionalidades ou objetivos principais, por eles desempenhado era um desafio, além de demandarem muito tempo e dinheiro.

Diante desse cenário, objetivando eliminar essas desvantagens, em 1968, sob a liderança do engenheiro Richard Morley a GM deﬁniu, várias especiﬁcações para o desenvolvimento do primeiro controlador programável. Eram elas: facilidade de programação e reprogramação; facilidade de manutenção e reparos, preferencialmente com módulos plug-ins; capacidade de operação em ambientes industriais; com dimensões menores que o equivalente em relé; com capacidade de comunicação com um sistema central de dados e que tivessem um custo competitivo frente os painéis de relé e contatores (PETROVCIC, 2007).

No ano de 1968, após o desenvolvimento do projeto do primeiro CLP para a GM, baseado em componentes discretos, em 1971 começaram as primeiras aplicações fora da indústria automobilística, em 1975 houve a introdução do controlador analógico nos CLPs, em 1977 houve a implementação do CLP com microprocessadores em lugar de componentes discretos, e de 1978 em diante, CLPs ganham larga aceitação na indústria (NATALE, 2000).

O atendimento a esses requisitos fez com que o CLP substituísse rapidamente os painéis de relé, dominando a área de controle de processos na indústria.

## Gerações de CLP

Conforme Wikipédia (2008), pode-se didaticamente dividir os CLPs historicamente de acordo com o sistema de programação por ele utilizado:

1ª. Geração: Os CLPs de primeira geração caracterizavam-se pela programação intimamente ligada ao hardware do equipamento. A linguagem utilizada era o Assembly que variava de acordo com o processador utilizado no projeto do CLP, ou seja, para poder programar era necessário conhecer a eletrônica do projeto do CLP. Assim, a tarefa de programação era desenvolvida por uma equipe técnica altamente qualificada, gravando-se o programa em memória EPROM, sendo realizada normalmente no laboratório junto com a construção do CLP.

2ª. Geração: Aparecem as primeiras Linguagens de Programação não tão dependentes do hardware do equipamento, possíveis pela inclusão de um Programa Monitor no CLP, o qual compilava as instruções do programa, verificava o estado das entradas, compara com as instruções do programa do usuário e altera o estado das saídas. Os Terminais de Programação (ou maletas, como eram conhecidas) eram na verdade Programadores de Memória EPROM. As memórias depois de programadas eram colocadas no CLP para que o programa do usuário fosse executado.

3ª. Geração: Os CLPs passaram a ter uma Entrada de Programação, onde um Teclado ou Programador Portátil era conectado, podendo alterar, apagar, gravar o programa do usuário, além de realizar testes Debug no equipamento e no programa. A estrutura física também sofrera alterações sendo a tendência para os Sistemas Modulares com Bastidores ou Racks.

4ª. Geração: Com a popularização e a diminuição dos preços dos microcomputadores, os CLPs passaram a incluir uma entrada para a comunicação serial. Com o auxílio dos microcomputadores a tarefa de programação passou a ser realizada nestes. As vantagens eram: a utilização de várias representações das linguagens, possibilidade de simulações e testes, treinamento e ajuda por parte do software de programação, possibilidade de armazenamento de vários programas no microcomputador, etc.

5ª. Geração: Atualmente existe uma preocupação em padronizar protocolos de comunicação para CLPs, proporcionando assim que o equipamento de um fabricante converse com o de outro fabricante, não só CLPs, como Controladores de Processos, Sistemas Supervisórios, Redes Internas de Comunicação e etc. proporcionando uma integração, facilitando assim a automação, gerenciamento e desenvolvimento de plantas industriais mais flexíveis e normalizadas, fruto da chamada Globalização. Existem Fundações Mundiais para o estabelecimento de normas e protocolos de comunicação.

Com o avanço da tecnologia e consolidação da aplicação dos CLPs no controle de sistemas automatizados, é freqüente o desenvolvimento de novos recursos dos mesmos.

## Módulos de Entradas e Saídas

Os Controladores Lógicos Programáveis são classificados pelo seu porte em função do número de pontos de entrada e saída. Os Controladores Lógicos Programáveis de pequeno porte possuem até 128 pontos de entrada e saída. Os CLPs de médio porte possuem entre 128 e 512 pontos de entrada e saída, e os CLPs de grande porte possuem mais de 512 pontos de entrada e saída (BRUNE, 2005).

Um ponto de entrada é considerado o ponto onde um sinal é recebido a partir de um dispositivo, ou componente externo (SILVEIRA e SANTOS, 2002). O ponto de entrada pode ser digital ou analógico.

O ponto de entrada digital possui apenas dois estados: ligado ou desligado, enquanto que o ponto de entrada analógica pode interpretar mais de um sinal dependendo do número de bits usados pelo conversor A/D. Por exemplo, um conversor A/D de 10 bits possui 1024 estados. Um ponto de saída é um sinal controlado pelo CLP, o que significa que o CLP abre ou fecha os contatos de um relé (ou similar), permitindo acionar dispositivos ou componentes do sistema de controle (atuadores) (SILVEIRA e SANTOS, 1998). Um ponto de saída pode ser analógico ou digital. As saídas digitais possuem apenas dois estados, enquanto as saídas analógicas possuem mais de dois estados. O número de estados depende do número de bits usado pelo conversor D/A. Por exemplo, um conversor D/A de 8 bits permite 256 estados (níveis de tensão) na saída. Os pontos de saída digitais podem ser implementados por relés, transistores, ou ainda por SCR e TRIAC. Esses dispositivos são usados para acionar lâmpadas, motores, solenóides, válvulas, etc. Os pontos analógicos de saída fornecem correntes de 4 a 20mA, ou tensões de 0 a 10V (MORRISS, 1995).

Os programas de um CLP são sempre executados de forma cíclica (loop), reiniciando-se automaticamente a execução a partir da primeira linha de programa. A execução completa das linhas que compõem um programa é chamada de ciclo de varredura (scan cicle), (NATALE, 2000).

O programa do CLP constitui a lógica que avalia a condição dos pontos de entrada e dos estados anteriores do CLP, executando as funções lógicas desejadas e acionando as saídas. O CLP lê ciclicamente os sinais dos sensores que são aplicados às suas entradas, transferindo-os para uma unidade de memória denominada memória de imagem. Estes sinais são associados entre si e aos sinais internos. Ao término do ciclo de varredura, os resultados são transferidos à memória imagem de saída e então aplicados aos terminais de saída. Este ciclo esta representado na figura 1.3.

Figura 2.1 – Ciclo de processamento do CLP

Fonte: SILVA FILHO (2008).

## Estrutura Básica de um CLP

Conforme (SILVA, 2008), a estrutura básica de um CLP é a seguinte:

- Fonte de alimentação: Converte a tensão da rede de 110 ou 220 VCA em +5VCC, +12VCC ou +24 VCC para alimentar os circuitos eletrônicos, as entradas e as saídas.

- Unidade de processamento: Também conhecida por CPU, é composta por microcontroladores ou microprocessadores (Intel 80xx, Motorola 68xx, PIC 16xx). Endereçamento de memória de até 1MB, velocidades de clock de 4 a 30 MHz, manipulação de dados decimais, octais e hexadecimais.

- Bateria: Utilizada para manter o circuito do relógio em tempo real. Normalmente são utilizadas baterias recarregáveis do tipo Ni - Ca.

- Memória do programa supervisor: O programa supervisor é responsável pelo gerenciamento de todas as atividades do CLP. Não pode ser modificado pelo usuário e fica normalmente em memórias do tipo PROM, EPROM, EEPROM.

- Memória do usuário: Espaço reservado ao programa do usuário. Constituída por memórias do tipo RAM, EEPROM ou FLASH-EPROM. Também se podem utilizar cartuchos de memória, para proporcionar agilidade e flexibilidade.

- Memória de dados: Armazena valores do programa do usuário, tais como valores de temporizadores, contadores, códigos de erros, senhas, etc. Nesta região se encontra também a memória imagem das entradas – a saídas. Esta funciona como uma tabela virtual onde a CPU busca informações para o processo decisório.

Os circuitos auxiliares atuam em caso de falha do CLP, são:

- POWER ON RESET: desliga todas as saídas assim que o equipamento é ligado, isso evita que possíveis danos venham a acontecer.

- POWER DOWN: monitora a tensão de alimentação salvando o conteúdo das memórias antes que alguma queda de energia possa acontecer.

- WATCH DOG TIMER: o cão de guarda deve ser acionado em intervalos periódicos, isso evita que o programa entre em loop.

## Vantagens e desvantagens do uso de CLPs

As vantagens associadas ao uso de CLPs são as seguintes:

- Ocupam menor espaço;

- Requerem menor potência elétrica;

- Podem ser reutilizados;

- São programáveis, permitindo alterar os parâmetros de controle;

- Apresentam maior confiabilidade;

- Manutenção mais fácil e rápida;

- Oferecem maior flexibilidade;

- Permitem maior rapidez na elaboração do projeto do sistema.

As desvantagens no uso de CLPs são as mesmas associadas aos sistemas domóticos centralizados de controle:

- Grande quantidade de cabeamento;

- Centralização das funções;

- Complicado interfaceamento homem - maquina.

Embora o sistema eletromecânico, em pequenas e até médias aplicações, possa apresentar um custo inicial menor, esta vantagem poderá ser perdida considerando-se a relação custo/benefício que o CLP proporciona (SOUZA, 2001).

Na figura 3.1 é ilustrado um comparativo entre um quadro de relés e um quadro com CLP.  Observa-se que a implementação da lógica através de relés e contatores dificultam a manutenção e torna o sistema menos flexível às mudanças. A lógica é realizada por fios e qualquer modificação na lógica exige uma conexão adequada dos fios, envolvendo operações com os contatos NA e NF dos contatores ou relés (SOUZA, 2001).

Figura 2.2 – Comparação entre quadros de relés e quadro de CLP

Fonte: SOUZA (2001).

## Lógica e simbologia binária

A lógica binária possui apenas dois valores que são representados por 0 e 1, e a partir desses dois valores constroem-se então uma base numérica binária. A partir desses conceitos foram criadas as portas lógicas, que são circuitos utilizados para combinar níveis lógicos digitais de formas específicas.

Na tabela que se segue são apresentadas de forma comparativa as três funções lógicas básicas mais utilizadas, suas simbologias, equações booleanas, tabelas verdade, circuitos elétricos e ladder, em programação de CLPs.

Tabela 2-1 Comparativo entre modos de representação de lógica binária e suas equivalências.

Fonte: Silva Filho (2005)

## Tipos e Fabricantes de CLP

Existe hoje no mercado uma grande quantidade de fabricantes e modelos de CLPs, cada qual destinado a abranger uma camada específica de aplicação em função de seu custo e funções integradas específicas. Este trabalho não tem a finalidade de apresentar todos os fabricantes e modelos existentes, portanto serão apresentadas apenas três categorias de emprego de CLPs, e dentro destas, três exemplos de modelos de marcas renomadas que possam satisfazê-las.

## CLPs de grande porte

São plataformas ideais para as mais sofisticadas soluções em automação, tais como controle de processos com grande volume de dados ou gerenciamento de sistemas de manufatura que exijam um alto nível de performance, velocidade e capacidade de memória, aliando processadores de alta performance, permitindo as mais variadas e complexas soluções em automação industrial (WEG, 2008).

Possuem grande capacidade de armazenamento de programa e interfaces de comunicação integradas. Alguns destes CLPs podem operar em regime de Multiprocessamento, trabalhando juntas para garantir uma maior performance. Em alguns destes equipamentos seus módulos podem ser substituídos, com o sistema em operação, garantido assim uma grande disponibilidade do sistema (SIEMENS, 2008).

Todo o projeto de software pode ser armazenado na própria CPU do CLP, o que facilita futuras modificações ou mesmo manutenções.

Por serem equipamentos de alta performance, são especialmente populares nas indústrias automotivas e de geração e distribuição de energia, bem como também empregado em indústrias químicas, farmacêuticas e petroquímicas.

Muitos deles possuem módulos de comunicação Industrial Ethernet sendo com isto possível receber e enviar e-mails, carregar páginas Web e implementar supervisão, controle, monitoração e diagnósticos de qualquer lugar do mundo (TELEMECANIQUE, 2008).

Nas figuras 2.3, 2.4 e 2.5 serão ilustrados alguns CLPs que se enquadram nesta categoria.

Figura 2.3 – CLP Bosch Rexroth L40

Fonte: WEG (2008).

Figura 2.4 – CLP SIMATIC S7-400

Fonte: SIEMENS (2008).

Figura 2.5 – CLP Modicom Premium

Fonte: TELEMECANIQUE (2008).

## CLPs médio porte

Os CLPs desta categoria caracterizam-se em geral por seu tamanho de dimensões menores que os da categoria anterior e excelente relação custo-benefício. Sendo, sobretudo, equipamentos idealizados para aplicações de pequeno e médio porte em tarefas de intertravamento, temporização, contagem e operação matemáticas, substituem com vantagens contatores auxiliares, temporizadores e contadores eletromecânicos, reduzindo o espaço necessário e facilitando significativamente as atividades de manutenção. Em muitos destes equipamentos é possível a comunicação via modem permitindo que seja feita de forma rápida e fácil, a assistência técnica remota (SIEMENS, 2008a).

São CLPs rápidos, oferecendo um excelente comportamento em tempo real, garantindo maior qualidade, eficiência e confiabilidade ao processo, tem uma concepção modular, permitindo que soluções possam ser desenvolvidas sob medida e ampliadas conforme a demanda. Possuem diferentes níveis de memória e diferentes números de entradas e saídas integradas, estão disponíveis uma vasta gama de módulos de expansão para diversas funções, como por exemplo:

PROFIBUS-DP, AS-Interface, Ethernet, contadores rápidos, saídas de pulso rápido, memória retentiva, entradas de interrupção, relógio de tempo real, cartão de memória removível, módulo de posicionamento, entradas analógicas PT100 e Termopar, Função PID e ponto flutuante (SIEMENS, 2008a).

Existem diversas possibilidades de painéis de comando e visualização, IHM otimizadas, LCD e gráficas touch screen, interfaces integradas padrão RS485, em alguns a possibilidade de se controlar inversores de freqüência, sem que seja necessário qualquer hardware adicional (SIEMENS, 2008a).

São utilizados em máquinas industriais em geral, prensas, máquinas de usinagem de madeira, aparafusadeiras, manipuladores, máquinas de solda, estações de tratamento de efluentes, estações de bombeamento de fluidos, elevadores, transportadores de cargas, máquinas de lavar veículos, sistemas de empacotamento, automação predial, sistema de alarme com monitoramento remoto, entre outras aplicações possíveis (TELEMECANIQUE, 2008).

Nas figuras 2.6, 2.7 e 2.8 serão ilustrados alguns CLPs que se enquadram nesta categoria.

Figura 2.6 – CLP WEG Linha TPW-03

Fonte: WEG (2008).

Figura 2.7 – CLP SIMATIC S7-200

Fonte: SIEMENS (2008).

Figura 2.8 – CLP Twido - TWD

Fonte: TELEMECANIQUE (2008).

## CLPs de pequeno porte

Os CLPs desta categoria caracterizam-se pelo seu tamanho compacto, com isto economizando espaço nos painéis elétricos, requerem menos acessórios e espaço de armazenamento, e podem ser expandidos sempre que necessário. Sendo, sobretudo, equipamentos idealizados para aplicações de pequeno e médio porte em tarefas de intertravamento, temporização, contagem e operações matemáticas, substituem com vantagens, contatores auxiliares, temporizadores e contadores eletromecânicos, reduzindo o espaço necessário e facilitando significativamente as atividades de manutenção (TELEMECANIQUE, 2008).

Possuem em sua grande maioria unidade integrada de operação e visualização, possibilitando assim a programação diretamente no equipamento, são resistentes a vibrações, possuindo um elevado grau de compatibilidade eletromagnética, estando assim em conformidade com normas industriais e podendo suportar as condições climáticas mais agressivas (SIEMENS, 2008a).

Encaixam diretamente em trilho DIN, possuem também em sua grande maioria fonte de alimentação integrada ao equipamento, podem também ser programados através de um software simples, amigável e intuitivo de utilizar, em alguns destes equipamentos os programas podem ser pré-testados com o simulador integrado do software e transferidos sem erros para a CPU do CLP (SIEMENS, 2008a).

São exemplos de aplicações que podem ser desenvolvidas por estes CLPs, automação descentralizada de equipamentos auxiliares em máquinas de médio e grande porte. Instalações de transporte, sistemas de esteiras transportadoras, elevadores, controle de silos, gestão de casas e edifícios, iluminação (interior e exterior), automação de portas e portões, de persianas e toldos, sistemas de sprinklers e fornecimento de água. Uso em navios, sob condições ambientais severas, controle de painéis de publicidade, sinalização de trânsito, irrigação, aquecimento, ventilação, condicionamento de ar, gerenciamento de energia, caldeiras, máquinas, comando de motores, bombas e válvulas, compressores de ar, sistemas de exaustão e filtragem, estações de tratamento de água, monitoramento e controle de acesso, de veículos em estacionamentos, alarme entre tantos outros (TELEMECAIQUE, 2008) (SIEMENS, 2008a).

Nas figuras 2.9, 2.10 e 2.11 serão ilustrados alguns CLPs que se enquadram nesta categoria.

Figura 2.9 – CLP WEG Clic-02

Fonte: WEG (2008).

Figura 2.10 – CLP LOGO

Fonte: SIEMENS (2008).

Figura 2.11 – CLP Zelio Logic – SR2 / SR3

Fonte: TELEMECANIQUE (2008).

## Linguagem de programação de CLPs

Linguagem de programação é um conjunto padronizado de instruções que um sistema computacional é capaz de reconhecer (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

No início da década de 1990, o IEC publicou várias partes da norma IEC 1131 que cobre o ciclo de vida completo dos CLPs. Essa norma é considerada, por alguns autores, um marco histórico para os CLPs.

Alguns anos depois essa norma foi revisada e recebeu o número IEC 61131 cuja terceira parte - IEC 61131-3 - trata das linguagens de programação. Com o objetivo de simplificar a sua análise (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Visando atender aos diversos segmentos da indústria, incluindo seus usuários, e uniformizar as várias metodologias de programação dos controladores industriais, a norma IEC 61131-3 definiu sintática e semanticamente cinco linguagens de programação:

- Linguagem Ladder

- Lista de Instruções

- Texto Estruturado

- Diagrama de Blocos de Funções

- Seqüenciamento Gráfico de Funções

### Linguagem Ladder

A Linguagem Ladder é uma linguagem gráfica baseada na lógica de relês e contatos elétricos para a realização de circuitos de comandos de acionamentos elétricos. Sendo a primeira linguagem utilizada pelos fabricantes, é a mais difundida e encontrada em quase todos os CLPs da atual geração (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Bobinas e contatos são símbolos utilizados nessa linguagem, os símbolos de contatos programados em uma linha representam as condições que serão avaliadas de acordo com a lógica que foi programada. Como resultado determina o controle de uma saída, que normalmente é representado pelo símbolo de uma bobina (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Recebeu vários nomes desde sua criação, entre eles diagrama do tipo escada, diagrama de contatos e linguagem de contatos.

Na figura 2.12 é apresentada a representação de um programa desenvolvido em ladder, com as especificações de sua composição básica.

Figura 2.12 – Exemplo de programa em ladder

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

### Lista de Instruções (IL - Instruction List)

Linguagem textual inspirada na linguagem assembly e de característica puramente seqüencial, é caracterizada por instruções que possuem um operador e, dependendo do tipo de operação, podem incluir um ou mais operando, separados por vírgulas. É indicada para pequenos CLPs ou para controle de processos simples (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Na figura 2.13 é apresentado um exemplo de programação em Lista de Instruções com a descrição das instruções que estão sendo executadas pelo programa.

Figura 2.13 – Exemplo de Lista de Instruções

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

### Texto Estruturado

É uma linguagem textual de alto nível e muito poderosa, inspirada na linguagem Pascal, portanto a mais recomendada para aplicações complexas que envolvam a descrição de comportamento seqüencial contém todos os elementos essenciais de uma linguagem de programação moderna, incluindo as instruções condicionais (IF-THEN-ELSE e CASE OF) e instruções de iterações (FOR, WHILE e REPEAT). Como o seu nome sugere, encoraja o desenvolvimento de programação estruturada, sendo excelente para a definição de blocos funcionais complexos, os quais podem ser utilizados em qualquer outra linguagem IEC (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Na próxima figura é apresentado um exemplo simples do uso de Texto Estruturado para a programação de CLP.

Figura 2.14 – Exemplo de programação em Texto Estruturado

Fonte: FONSECA (2008).

### Diagrama de Blocos de Funções

Linguagem gráfica de programação, popular na Europa, cujos elementos são expressos por blocos interligados, semelhantes aos utilizados em eletrônica digital. Essa linguagem permite um desenvolvimento hierárquico e modular do software, uma vez que podem ser construídos blocos de funções mais complexos a partir de outros menores e mais simples. Normalmente os blocos são construídos utilizando a linguagem de texto estruturado (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Sendo poderosa e versátil, tem recebido atenção especial por parte dos fabricantes, seu uso é indicado para processos químicos em geral e em processamento descentralizado ou distribuído. Devido à sua importância, foi criada uma norma para atender especificamente a esses elementos (IEC 61499), visando incluir instruções mais poderosas e tornar mais clara sua programação (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Na figura seguinte é apresentado um exemplo de programação em Diagrama de Blocos de Função utilizado no CLP Zelio Software 2.

Figura 2.15 – Exemplo de Diagrama de Bloco de Funções

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

### Seqüenciamento Gráfico de Funções

Linguagem gráfica que permite a descrição de ações seqüenciais, paralelas e alternativas existentes numa aplicação de controle. Como é descendente direto do Grafcet, o SFC fornece os meios para estruturar uma unidade de organização de um programa num conjunto de etapas separadas por transições. A cada etapa está associado um conjunto de ações. A cada transição está associada uma receptividade que terá de ser satisfeita para que a transposição da transição ocorra, e assim o sistema evolua para a etapa seguinte (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Atualmente o SFC vem recebendo várias implementações nos CLPs de grande porte, afirmando-se como linguagem ideal para processos seqüenciais.

Na tabela 2-2 são apresentados um exemplo de GRAFCET tecnológico e a implementação deste mesmo problema em SFC utilizando o software Zelio Logic 2.

Tabela 2-2 GRAFCET tecnológico e SFC do Zelio Logic 2

| GRAFCET tecnológico | SFC do Zelio Logic 2 |
| --- | --- |

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008)

# SEnsores e atuadores para CLP

Conforme NATALE (2003) “São dispositivos que mudam seu comportamento sob a ação de uma grandeza física, podendo fornecer diretamente ou indiretamente um sinal que representa uma proporção da variação desta grandeza”.

O sistema de funcionamento de um sensor é realizado sob a atuação de uma grandeza física que alteram as propriedades do dispositivo, como a resistência, a capacitância ou a indutância de forma mais ou menos proporcional. Este gerará informações de acordo com essas alterações que serão levadas a algum outro dispositivo que irá tratá-las (NATALE, 2003).

Os atuadores têm por função converter os sinais elétricos provenientes das saídas do CLP em uma condição física, normalmente ligando ou desligando algum elemento. Um exemplo básico pode ser o controle do acionamento de uma bobina de contatora a qual comandará o acionamento de um motor, através de uma saída do CLP (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

## Sensores

Nos processos de fabricação, o uso de sensores e chaves para detecção de posição é essencial no monitoramento, regulagem e controle das máquinas envolvidas nestes processos automatizados (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Geralmente são utilizados sensores para a contagem, verificação de posição e seleção entre dimensões diferentes. Sendo assim, é fundamental a escolha correta de um sensor para que a automação de um processo possa funcionar corretamente. Os sensores comumente utilizados para automação de sistemas são: chaves, chaves fim de curso, indutivos, capacitivos, ópticos e ultra-sônicos, os quais serão descritos a seguir (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

### Chaves

São componentes eletromecânicos utilizados para ligar, desligar ou direcionar a corrente elétrica, por meio de um acionamento mecânico, manual ou automático, tendo como características ideais uma alta velocidade de comutação, alta confiabilidade, baixa perda na comutação e um baixo custo. No mercado existem vários fabricantes e modelos de chaves utilizadas em sistemas automatizados.

Neste trabalho será comentado somente sobre alguns modelos não referenciando marcas.

#### Chave tipo botoeira

É o modelo mais comumente utilizado, existindo dois tipos a de impulso também conhecida por push-button e o de trava.

- O de impulso é ativado quando o botão é pressionado e desativado quando se solta o botão, sendo que a desativação ocorre por ação de uma mola interna. Pode possuir contatos do tipo NA, também conhecido como NO, ou contatos NF conhecido também como NC.

Figura 3.1 – Contato normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF)

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

- E o botão com retenção (de trava) que é ativado quando o mesmo é pressionado, permanecendo assim mesmo após cessar a pressão de acionamento inicial, até ser novamente pressionado quando então retornará ao estado inicial de repouso. Pode possuir contatos do tipo NA, também conhecido como NO, ou contatos NF conhecido também como NC.

Figura 3.2 – Contato (NA) e (NF), com retenção

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

- Chaves de contatos múltiplos com ou sem retenção estes tipos de chaves possuem contatos NA e/ou NF em um mesmo equipamento, contatos estes que são acionados simultaneamente.

Figura 3.3 – Chave de impulso (2 NA + 2 NF), chave de trava (2 NA +1 NF)

exemplos de botões de acionamentos elétricos

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

#### Chave fim de curso

São dispositivos auxiliares de comando e de acionamento, basicamente são constituídas de uma alavanca ou haste, com ou sem roldanas em sua extremidade, que transmite o movimento aos contatos que se abrem ou fecham. Estas chaves podem ser de:

- Controle, quando então sinalizam o início ou fim de um determinado movimento.

- Segurança, quando desliga equipamentos se houver abertura de porta ou equipamento de alarme.

Estas chaves são constituídas basicamente de:

- Atuador: que é o elemento da chave que deverá entrar em contato os objetos que serão detectados.

- Cabeçote: parte da chave que vai alojar os mecanismos que converterão os movimentos do atuador em movimentos nos contatos.

- Bloco de contatos: parte da chave que alojará os contatos da chave.

Na figura 3.4 são apresentadas as partes principais que constituem uma chave fim de curso.

Figura 3.4 – Chave fim de curso e suas principais partes

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

As chaves de fim de curso podem ter diferentes arranjos de contatos disponíveis tais como:

- SPST (Single Pole Single Throw) neste arranjo com um único contato, que pode ser NA ou NF

- SPDT (Single Pole Double Throw) que é um conjunto de contatos NA e NF, sendo que nesta configuração, quando um contato é aberto o outro se fecha.

- DPDT (Double-Pole Double-Throw) este arranjo com dois conjuntos de contatos NA e NF operando simultaneamente por uma simples ação.

Na figura 3.5 são apresentadas as possíveis configurações de contatos de chaves tipo fim de curso.

Figura 3.5 – Configurações de contatos de fim de curso

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

### Sensores de proximidade

São equipamentos que podem ser digitais ou analógicos e sinalizam a presença de objetos que se aproximem de sua face sensora. Basicamente existem quatro tipos principais de sensores de proximidade, que podem ser os indutivos, capacitivos, ultra-sônicos, e os sensores óticos. Os sensores de proximidade são classificados com relação as suas saídas em dois grandes grupos, os discretos ou digitais e os analógicos também conhecidos como proporcionais (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Os sensores com saídas digitais fornecem um simples sinal lógico que pode ser um ou zero, sendo que não fornecem informações sobre o valor corrente que está sendo medido, e sim somente mudando de estado se o valor medido estiver acima ou abaixo de seu valor de setpoint inicialmente ajustado.

Já os sensores analógicos fornecem um sinal de saída que pode ser de tensão, resistência ou corrente. Medem qualquer valor da grandeza medida, linearmente dentro dos seus limites operacionais (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Nas figuras 3.6a e 3.6b é possível ver as diferenças na forma de onda dos sinais digitais e analógicos de sensores.

Figura 3.6 – Exemplos de sinal digital e analógico

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

#### Sensores de proximidade indutivos

Os sensores de proximidade indutivos estão disponíveis em vários tamanhos, formatos e fabricantes como são possíveis de serem observados na Figura 5.7. Os sensores indutivos têm seu funcionamento baseado no princípio da variação da indutância de uma bobina, quando um elemento metálico ou condutivo passa próximo de sua face sensora e é devido a esse princípio de operação, que os mesmos são usados somente em objetos metálicos (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Figura 3.7 – Sensores de proximidade indutivos

Fonte: ATOS (2008).

É possível entender como funcionam os sensores indutivos proximidade, observando-se o diagrama de blocos da figura 3.8. Dentro do sensor, na sua face, que na figura é o lado esquerdo, está uma bobina faz parte de um circuito sintonizado de um oscilador. Quando este oscilador está em operação, é produzido um campo magnético alternado, denominado campo do sensor, o qual é produzido pela bobina. Este campo magnético então é irradiado através da face do sensor que não é metálica. O circuito do oscilador está ajustado de tal modo que quando elementos que não sejam metálicos como o ar, água entre outros, estiverem nas proximidades, o circuito continuará a oscilar ficando assim saída do dispositivo em nível baixo (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Figura 3.8 – Diagrama de blocos de um sensor indutivo

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Os sensores indutivos como pode ser observado na figura 5.8 em seu diagrama de blocos são constituídos de:

- Bobina: a bobina e a montagem em núcleo de ferrite geram um campo eletromagnético a partir da energia do oscilador.

- Oscilador: fornece a energia necessária para a geração do campo magnético na bobina.

- Circuito de disparo: detecta mudanças na amplitude de oscilação. As
mudanças ocorrem quando um alvo de metal se aproxima do campo magnético irradiado pelo sensor.

- Circuito de saída: quando uma mudança suficiente no campo magnético é detectada, a saída em estado sólido fornece um sinal a uma interface para um CLP ou máquina. O sinal indica a presença ou ausência de um alvo de metal na distância do sensor.

É possível observar-se o funcionamento do sensor de proximidade indutivo, quanto à aproximação de um objeto metálico (alvo) de sua face sensora conforme a descrição na figura 3.9. Quando o circuito de disparo detecta a perda da oscilação saída, causa um chaveamento de sua saída, fazendo com que a mesma mude de estado de baixo para alto, como pode ser verificado na figura 3.10.

Figura 3.9 – Descrição do funcionamento de sensores indutivos

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Figura 3.10 – Relação entre o sinal no oscilador e sua saída

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Estes tipos de sensores estão disponíveis em CC como CA. Na maioria dos sensores são utilizados três condutores para a sua conexão: sendo terra, alimentação e saída. Existe porem outras variações que podem requerer dois e até quatro condutores. Em sua grande maioria estes sensores possuem um LED integrado ao corpo do sensor para que haja a indicação quanto ao seu estado de funcionamento se está acionada ou não a sua saída. Para determinar a melhor escolha quanto ao modelo e tipo de sensor indutivo para a aplicação, deve-se primeiramente consultar os catálogos técnicos dos fabricantes dos mesmos, quanto as suas características (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

As máquinas são geralmente construídas em algum tipo de metal, existindo assim uma grande possibilidade de aplicação para sensores indutivos. Estes equipamentos são relativamente baratos, extremamente confiáveis, e existem em uma grande variedade de tensões, podendo ser conectados diretamente ao CLP sem haver a necessidade de utilização de componentes externos adicionais. Em uma grande variedade de situações, os sensores de proximidade indutivos podem ser excelentes substitutos para chaves mecânicas tipo, chaves fim de curso.

Existem algumas vantagens com a utilização de sensores indutivos tais como, por exemplo:

- Não são afetados por poeiras ou ambientes que contenham sujeiras,
não é prejudicado pela umidade;

- Não possuem partes móveis, e nem contatos mecânicos;

- Não é dependente da cor do objeto-alvo.

Os sensores indutivos apresentam também as seguintes desvantagens:

- Somente conseguem detectar objetos metálicos;

- Suas distâncias sensoras são menores que em outras tecnologias de sensores de proximidade;

- Campos eletromagnéticos muito intensos podem afetar sua sensibilidade e desempenho.

#### Sensores de proximidade capacitivos

Assim como os sensores de proximidade indutivos, os sensores de proximidade capacitivos estão disponíveis em vários tamanhos, formatos e fabricantes, similares aos indutivos, como são possíveis de serem observados na Figura 3.11. Devido ao princípio de funcionamento desses sensores, as aplicações a que este sensor se destina são um pouco diferentes, dos indutivos (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Figura 3.11 – Sensores de proximidade capacitivos

Fonte: SENSE (2008).

Seu princípio de funcionamento consiste de um oscilador interno que não oscila até que um material seja aproximado de sua face sensora. A aproximação do alvo faz então com que haja a variação da capacitância de um capacitor que se encontra na face do sensor, que é parte integrante do circuito de um oscilador.

Existem dois tipos de sensores capacitivos, havendo uma diferença na maneira como o capacitor do sensor é formado. No primeiro existem duas placas do capacitor dispostas lado a lado na face do sensor; para esse tipo de sensor, o alvo externo age com o dielétrico (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Figura 3.12 – Sensor de proximidade capacitivo

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

No segundo tipo de sensor capacitivo a superfície sensível do mesmo é constituída basicamente por dois eletrodos de metal concêntricos. Quando um objeto se aproxima da superfície da face sensora, começa a atingir o campo eletrostático dos eletrodos, fazendo então com que a capacitância do circuito oscilador aumente e obtém-se a oscilação. Na figura 5.13 é possível observar um diagrama de blocos deste tipo de sensor capacitivo (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Figura 3.13 – Sensor de proximidade capacitivo

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

É possível observar-se o funcionamento dos sensores de proximidade capacitivos, quanto à aproximação de um objeto (alvo) de sua face sensora conforme a descrição na figura 3.14. À medida que o alvo vai se aproximando do sensor, ocorrerá uma mudança no dielétrico, fazendo com que haja o aumento da capacitância interna do capacitor do oscilador, causando com isto o aumento da sua amplitude, o que faz então com que a saída do sensor comute de estado indo de “0” para "l".

Figura 3.14 – Descrição do funcionamento de sensores capacitivos

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Figura 3.15 – Relação entre o sinal no oscilador e sua saída

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Assim como acontece com os sensores de proximidade indutivos, os capacitivos são fornecidos com um LED embutido para indicar o estado do sensor, visto que estes tipos de sensores são utilizados para materiais tanto metálicos quanto não metálicos que apresentam com isto grande variação de densidade, os fabricantes geralmente fornecem um parafuso de ajuste de sensibilidade na parte traseira do sensor. Assim, quando se efetuar a instalação, a sensibilidade deve ser ajustada para que haja o melhor desempenho em uma dada aplicação (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Existem algumas vantagens com a utilização de sensores capacitivos tais como, por exemplo:

- Estes tipos de sensores conseguem detectar tanto metais como não-metais, líquidos, sólidos e grãos entre outros materiais;

- Consegue também detectar "através" de certos materiais com densidades inferiores a do objeto que será detectado;

- Dispositivo de estado sólido que tem longa vida útil, não possuindo partes móveis, e nem contatos mecânicos;

- Não é dependente da cor do objeto-alvo.

Os sensores capacitivos apresentam também as seguintes desvantagens:

- Pequena distância sensora (uma polegada ou menos) que varia de acordo
com o material a ser detectado;

- Muito sensível a fatores ambientais (umidade); pode afetar a distância sensora, bem como poeiras ou ambientes que contenham sujeiras.

### Sensores Ópticos

Os sensores ópticos são muito utilizados na detecção de objetos em longas distâncias, no vácuo podendo detectar qualquer tipo de material, sejam eles metálicos ou não, condutivos ou porosos.

Seu princípio de funcionamento baseia-se em dois circuitos eletrônicos: um emissor do feixe de luz e outro receptor deste. O emissor irá produz um feixe de luz que será enviado de forma pulsada através de um LED de modo que assim evite que o receptor o confunda com a luz do ambiente. No receptor por sua vez existe um fototransistor ou um fotodiodo sensível à luz com um circuito que somente reconhecerá a luz vinda do emissor (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Em sensores ópticos, os LEDs mais utilizados são infravermelhos, por gerarem mais luz e menos calor que outros tipos de LEDs. Em algumas aplicações, torna-se desejável a utilização de um feixe de luz visível de modo que assim torna-se mais fácil a instalação ou confirmação do funcionamento do detector, sendo para este caso a luz vermelha visível a mais eficiente. Os LEDs são largamente utilizados em sensores ópticos, pois são componentes eletrônicos muito resistentes, altamente confiáveis, podendo operar em uma ampla faixa de temperaturas, resistem bem a vibrações e choques mecânicos (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Na detecção do feixe de luz, o fototransistor ou o fotodiodo, são os componentes eletrônicos mais comumente utilizados, pois são robustos e em estado sólido. Os detectores são mais sensíveis a certos comprimentos de onda de luz. A resposta espectral de um detector determina sua sensibilidade para diferentes comprimentos de onda. Sendo assim com a finalidade de aumentar a eficiência dos sensores, o LED e o fototransistor ou fotodiodo são geralmente casados espectralmente, garantindo assim uma melhor eficiência, no gráfico da figura 3.16 é apresentado o espectro do LED infravermelho e seu casamento com um receptor possui muito mais eficiência do que um LED visível (vermelho) (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Figura 3.16 – Comparativo entre eficiências dos LEDs infravermelho e visível.

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Os LEDs geralmente emitem luz em uma grande área, e os fotodetectores são sensíveis à luz em uma grande área, para estreitar e dar forma a essa área útil, são utilizadas lentes, e na medida em que a área é estreitada, também haverá um incremento no alcance dos mesmos, resultando assim na ampliação da distância sensora dos sensores fotoelétricos (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Figura 3.17 – Uso das lentes no LED e no fotodetector.

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

#### Sensores Ópticos do tipo barreira (feixe direto)

Sensores ópticos tipo barreira constituem-se de duas unidades separadas, cada unidade montada em lados opostos dos objetos que serão detectados, uma produzindo um feixe de luz focado (emissor), caso o receptor não receba sinal, o sensor comutará sua saída, e passando-se um objeto entre, emissor e receptor, o feixe de luz será bloqueado e o receptor comuta a saída.

Sensores ópticos do tipo barreira apresentam uma excelente resposta quando os objetos a serem detectados não são transparentes. Este tipo de sensor pode operar a longa distância, sendo uma opção confiável em ambientes sujos ou empoeirados (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Na figura 3.18 é apresentado um exemplo do sensor ópticos do tipo barreira.

Figura 3.18 – Sensor ópticos do tipo barreira.

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Algumas das vantagens apresentadas pelos sensores ópticos tipo barreira são:

- Poder detectar pequenos objetos a longas distâncias;

- Os objetos podem ser opacos ou pouco translúcidos;

- Habilidade de detectar através de ambientes sujos, com pó, óleo, entre outros;

- Esses sensores fornecem grande confiabilidade e necessitam de pouca manutenção.

Algumas das desvantagens apresentadas pelos sensores ópticos tipo barreira são:

- É mais caro, devido à exigência de emissor e receptor em separado;

- O alinhamento do feixe de luz entre emissor e receptor é crítico;

- Objetos completamente transparentes não são detectados.

- Uma das desvantagens desse sensor é a necessidade de uma instalação elétrica tanto no emissor quanto no receptor.

#### Sensores Ópticos do tipo difuso-refletido

O sensor óptico difuso-refletido possui o emissor e o receptor de luz montados no mesmo corpo. Assim sendo, a luz do emissor reflete no objeto alvo a ser detectado, sendo então espalhada sobre a superfície do alvo para todos os ângulos possíveis. Uma parte desta luz é refletida e então captada pelo receptor, o que ocasionará a comutação da saída do sensor. Quando não houver nenhum objeto presente, nenhuma luz será refletida de volta para ao receptor e então a saída do sensor não será comutada (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Na figura 3.19 é ilustrado este tipo de sensor onde é possível observar seu princípio de funcionamento.

Figura 3.19 – Sensor óptico do tipo difuso-refletido.

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Algumas das vantagens apresentadas pelos sensores ópticos tipo difuso-refletido são:

- Não há necessidade de um refletor ou espelho;

- Dependendo dos ajustes, objetos diferentes podem ser detectados;

- Os objetos podem ser translúcidos, transparentes ou opacos e mesmo assim uma porcentagem de luz será refletida.

- Os sensores ópticos difuso-refletidos em muitas aplicações são mais convenientes, devido ao fato do emissor e do receptor ser montado no mesmo corpo sensor, facilitando assim o cabeamento.

Algumas das desvantagens apresentadas pelos sensores ópticos tipo difuso-refletido são:

- Para menores distâncias é requerida menor reflexão das superfícies dos materiais;

- Para maiores distâncias, maiores taxas de reflexão são necessárias;

- Estes tipos de sensores não apresentam bons resultados em alvos transparentes ou que apresentem baixa refletividade ou que possuam superfícies rugosas ou escuras;

- O sensor apresenta um maior alcance em objetos com superfícies claras se comparados com as superfícies escuras.

#### Sensores Ópticos do tipo retro-reflexivo

O sensor óptico retro-reflexivo é o mais sofisticado de todos. Este tipo de sensor tem sua operação similar ao sensor de barreira, no qual um objeto passa em frente ao sensor e bloqueando o feixe de luz enviado. Só que neste caso a luz que está sendo bloqueada será a mesma que deverá retornará ao receptor. Sendo assim, nesse sensor não há necessidade de cabeamento adicional, pois emissor e receptor estão montados no mesmo corpo sensor (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Neste tipo de sensor, o objeto reflexivo poderá ser um espelho prismático ou fitas refletoras, os quais não precisam estar perfeitamente alinhados perpendicularmente ao detector, podendo haver um desalinhamento de até 15°, sem redução da margem de detecção do sensor (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Na figura 3.20 é ilustrado este tipo de sensor onde é possível observar seu princípio de funcionamento

Figura 3.20 – Sensor óptico do tipo retro-reflexivo.

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Algumas das vantagens apresentadas pelos sensores ópticos tipo retro-reflexivo são:

- Apresentam maior facilidade quanto à instalação em comparação com o tipo de barreira, pois possui corpo único e é de fácil alinhamento;

- Mais barato que o tipo barreira, pois a fiação é mais simples devido a ter corpo único;

- Possibilidade de detecção de objetos transparentes, para os quais sempre
há uma atenuação, sendo que é possível efetuar ajustes no potenciômetro de sensibilidade do sensor de modo a detectar esse objeto;

- Os objetos podem ser opacos, translúcidos e até transparentes.

Algumas das desvantagens apresentadas pelos sensores ópticos tipo difuso-refletido são:

- Uma possível falha no emissor é avaliada como detecção de um objeto;

- O espelho prismático ou fitas refletoras podem se sujar, provocando falhas no funcionamento;

- Possui alcance mais curto que o tipo barreira;

- Aplicações com alvos brilhantes ou altamente reflexivos devem ser evitadas, pois reflexões do próprio alvo podem ser indicadas como sendo do refletor;

- Possui menor margem de detecção que o sensor de feixe transmitido.

#### Sensores de luz LDR

Sensores de luz possuem a capacidade de gerar uma tensão de acordo com a luminosidade incidida sobre ele. Além da utilização em fotometria, também é utilizado em redes de iluminação pública com os sensores fotoelétricos (NATALE, 2003).

O (LDR), Resistor Dependente da Luz é construído com metais semicondutores como sulfeto de cádmio ou seleneto de cádmio, sendo que sua resistência diminui quando é exposto à luz. A diminuição da resistência acontece devido à energia luminosa desloca os elétrons da liga de metal da camada de valência para a camada de condução que é a mais longe do núcleo, e isso faz com que aumente o número de elétrons. Tem seu tempo de resposta lento e é empregado em relés fotoelétricos e alarmes (NATALE, 2003).

Na Figura 3.21 é possível de ter uma noção dos sensores LDR

Figura 3.21 – Sensores LDR

Fonte: NATALE (2003).

#### Sensores de luz foto-diodo

O foto-diodo é produzido com um diodo semicondutor sendo que sua junção fica exposta à luz. Semelhante ao LDR a energia da luz desloca elétrons da camada de valência para a camada de condução. Isso faz com que aumente o número de elétrons. A resposta deste sensor é rápida e dependendo do material são utilizados em várias faixas de comprimento de onda sendo do infravermelho ao ultravioleta.

Podem ser aplicados em receptores de controle remoto, sistemas utilizando fibra ótica, leitores de código de barras, scanners, leitores de Disco Compacto e DVD.

Na Figura 3.22 é apresentado um foto-diodo de uso comercial.

Figura 3.22 – Sensor de foto-diodo

Fonte: NATALE (2003).

Foto-transistor: Esse sensor como mostrado na Figura 3.23 é um transistor que atua como o foto-diodo e possui um coletor-base que fica exposto a luz. Tem seu tempo de resposta mais lento que o foto-diodo, mas com a maioria das aplicações deste, exceto o uso em sistemas de fibra ótica.

Figura 3.23 – Foto-transistor

Fonte: WIKIMEDIA (2008a).

### Sensores Ultra-sônicos

Os sensores ultra-sônicos funcionam utilizando o mesmo princípio do sonar, em que um sinal de ultra-som é enviado da face do sensor, se algum alvo for colocado em frente ao sensor e estando dentro de sua faixa de operação, o sinal então será refletido pelo alvo e retornará de volta ao sensor (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

O retorno desse sinal é chamado de eco, e o sensor irá detectar se um alvo está presente pela medida da diferença de tempo do atraso entre o sinal transmitido e o seu eco. O sensor poderá calcular a distância do sensor ao alvo pela medição do intervalo de tempo transcorrido entre a emissão do sinal e o retorno de seu eco (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

A freqüência dos sensores ultra-sônicos está geralmente entre 25 kHz e 500 kHz, já os sensores ultra-sônicos utilizados para aplicações médicas operam a 5 MHz ou mais. A distância sensora é inversamente proporcional a freqüência do sensor, ou seja, enquanto um sensor que tenha uma freqüência de operação de 50 kHz pode trabalhar com uma distância de dez metros ou mais, outro com freqüência de operação de 200 kHz estão limitados a uma distância de aproximadamente um metro (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Na figura 3.24 é ilustrado um sensor ultra-sônico onde é possível observar seu princípio de funcionamento.

Figura 3.24 – Sensor ultra-sônico.

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Na figura 3.25 é apresentado um diagrama de blocos das partes que compõem um sensor ultra-sônico.

Figura 3.25 – Diagrama de blocos de um sensor ultra-sônico

Fonte: FRANCHI E CAMARGO (2008).

Conforme apresentado na figura 3.25 seguem-se agora as descrições sobre as partes constituintes do sensor apresentado.

- Transdutor/receptor: o transdutor envia pulsos de ondas sonoras a partir da face do sensor. O receptor recebe as ondas que retornam em forma de eco do objeto a ser detectado.

- Circuito detector e comparador: quando o sensor recebe o eco refletido, é feita uma comparação e, de acordo com a diferença de tempo, envia um sinal para a saída.

- Saída em estado sólido: gera um sinal elétrico para ser interpretado por uma interface digital, como, por exemplo, um CLP. O sinal de um sensor digital indica a presença ou ausência de um objeto.

### Sensores de temperatura

Tipos de sensores responsáveis pela medição da temperatura próxima a ele. Geralmente utilizados em processos comerciais e industriais, como refrigeração de alimentos e compostos químicos, refrigeradores domésticos, aquecedores, fornos elétricos e de microondas, como os dos exemplos a seguir (NATALE, 2003).

#### Sensores de temperatura NTC e PTC

O NTC é um resistor cujo seu valor de resistência se comporta de forma inversamente proporcional à temperatura medida. É construído com metais semicondutores, como óxido de ferro, magnésio e cromo. Como são sensores não lineares as curvas características são exponenciais. Devido ao comportamento não linear, os NTCs são geralmente utilizados, com uma rede de linearização e em temperaturas até 150°C.

Já os PTCs, ao contrário dos NTCs têm o seu valor resistência proporcionais à temperatura medida. Atuando em uma faixa de temperatura mais restrita em sistemas de proteção como aquecimento de motores.

NTC e PTC: São resistores dependentes de temperatura, e na Figura 3.26 é apresentada a aparência básica dos mesmos.

Figura 3.26 – Resistores de temperatura

Fonte: NATALE (2003).

Figura 3.27 – Curva de resistência dos sensores NTC

Fonte: NATALE (2003).

#### Sensores de temperatura diodo

Os diodos são compostos de silício, que quando polarizados com corrente de 1mA apresentam uma queda de tensão de 2mV para cada ºC que a temperatura aumenta. Conforme pode ser observado na figura 3.29 o diodo apresenta uma característica linear. O limite de medição é de até 125ºC sendo que este é o limite para o silício. Podem ser encontrados em termômetros de baixo custo com precisão razoável até 100°C.

Na Figura 3.28 é possível observar-se um exemplo de diodo

Figura 3.28 – Diodo de silício

Fonte: NATALE (2003).

Figura 3.29 – Reta de representação do diodo

Fonte: NATALE (2003).

#### Sensores de temperatura tipo termopar

Um termopar consiste de dois condutores metálicos, de natureza distinta, na forma de metais puros ou de ligas homogêneas. Os fios são soldados em um extremo ao qual se dá o nome de junta quente ou junta de medição. A outra extremidade dos fios é levada ao instrumento de medição de F.E.M., fechando um circuito elétrico por onde flui a corrente. O ponto onde os fios que formam o termopar se conectam ao instrumento de medição é chamado de junta fria ou de referência (TERMOPARES, 2008).

Nas aplicações práticas o termopar apresenta-se normalmente conforme segue:

Figura 3.30 – Imagem de um termopar

Fonte: TERMOPARES (2008).

### Sensores de movimento

Sensores utilizados para a detecção de movimentos são utilizados em controles de medidores de velocidade de motores, alguns eletrodomésticos como aparelhos de CD e DVD, teclados, Hard Disc (HD) de computadores, entre outras utilidades (NATALE, 2003).

#### Sensor de movimento tipo taco-gerador

É um gerador elétrico de pequeno porte com um campo magnético de imãs permanentes envolvendo uma bobina com fios enrolados no meio. E que de acordo com a lei de Faraday, que diz que um campo magnético pode gerar uma onda elétrica (UFRGS, 2007), é obtida uma tensão proporcionalmente linear à rotação desenvolvida no eixo da bobina.

Na Figura 3.31 é possível observar-se o exemplo de um tacogerador.

Figura 3.31 – Tacogerador

Fonte: NATALE (2003).

#### Sensor de movimento tipo reed-switch

O interruptor de lâminas é composto por duas lâminas de material condutor, como o ferro, próximas uma da outra, em um invólucro de vidro. Quando se aproxima um imã ou solenóide energizado o campo magnético faz com que às lâminas de ferro se encostam, assim fechando o contato como mostra a figura 3.33. O reed-switch, é utilizado em alguns tipos de teclados, como sensor de abertura em alarmes, também pode ser empregado como sensor de fim de curso entre outras aplicações possíveis.

Figura 3.32 – Sensor de lâminas

Fonte: WIKIMEDIA (2008b).

Figura 3.33 – Acionamento por imã do sensor de lâminas

Fonte: NATALE (2003).

## Atuadores para CLP

Os módulos ou interfaces de saída servem para adequar eletricamente os sinais provenientes dos CLPs para que possamos atuar nos circuitos controlados. Existem dois tipos básicos de interfaces de saída, as digitais e as analógicas (ANTONELLI, 1998).

### Saídas digitais

As saídas digitais só admitem dois estados, ligado e desligado. Podemos com elas controlar dispositivos do tipo, relés, contatores, relés de estado sólido, solenóides, inversores de freqüência entre tantos outros dispositivos (ANTONELLI, 1998).

#### Relés de estado sólido

Os relés de estado sólido são indicados para instalações em superfícies dissipadoras de calor. Dependendo das condições de instalação e das características dos dissipadores, os relés podem operar cargas de elevada capacidade de corrente (SIEMENS, 2008b).

Com o aumento da freqüência de manobra, dispositivos eletromecânicos convencionais sofrem sobrecargas que normalmente ultrapassam seus limites. Alta freqüência de manobra ocasiona aumento no número de defeitos e diminuem a vida útil dos componentes eletromecânicos, contatores. Isto pode ser evitado utilizando-se relés e contatores de estado sólido. Estes relés e contatores possuem uma vida útil extremamente elevada, nas mais diversas aplicações, mesmo sob as condições mais severas de operação (SIEMENS, 2008b).

Ocupam menos espaço em painéis devido as suas dimensões reduzidas. Ao contrário de Triac's, seus Tiristores são de grande eficiência e tecnologia, assegurando com isto baixas perdas e um excelente contato térmico com as superfícies dissipadoras adequadas (dissipadores) (SIEMENS, 2008b). Apresentam como principais vantagens:

- Economia de espaço nas montagens, graças as suas dimensões reduzidas;

- Três diferentes técnicas de conexão na potência;

- Conexão de comando simples e rápida através de seu terminal plug-in;

- Troca rápida de dispositivos, sem alterar fiação de comando;

- Devido a seu design, pode ser montado como uma chave de partida convencional.

Na Figura 3.34 é possível observar-se um exemplo de um relé de estado sólido monofásico e um trifásico respectivamente.

Figura 3.34 – Reles de estado sólido

Fonte: SIEMENS (2008b).

#### Contatores

É um equipamento para o acionamento de circuitos com potências elevadas por meio de um circuito de baixa potência. Um exemplo típico dessa aplicação é o acionamento de motores elétricos, os contatores são normalmente equipados com três, quatro ou cinco contatos, podendo ser eles de força, auxiliares ou mistos, além disso, em muitos modelos de contatores ainda é possível acrescentar blocos de contatos auxiliares para aumentar o número de contatos auxiliares disponíveis (FRANCHI, CAMARGO, 2008).

Na figura 3.35 é apresentada a simbologia de um contator utilizada em diagramas multifilares, na figura 3.36 as partes constituintes básicas e na 3.37 um exemplo de contator.

Figura 3.35 – Simbologia multifilar de contator

Fonte: SENAI (2002).

Figura 3.36 – Partes constituintes básicas de um contator

Fonte: SENAI (2002).

Figura 3.37 – Exemplo de um contator

Fonte: SENAI (2002).

## Saídas analógicas

As saídas analógicas convertem valores numéricos, em sinais de saída em tensão ou corrente. No caso de tensão normalmente 0 a 10 VCC ou 0 a 5 VCC, e no caso de corrente de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. Estes sinais poderão ser utilizados para controlar dispositivos atuadores do tipo, válvulas proporcionais, motores C.C., inversores de freqüência, e etc. (ANTONELLI, 1998).

### Válvulas proporcionais

A válvula proporcional de pressão disponibiliza em sua saída uma pressão proporcional ao sinal elétrico de entrada analógica, ou seja, mediante um sinal de entrada elétrico analógico em Tensão 0...10Vcc ou Corrente 4....20mA, obtém-se o ajuste da vazão. Nestas válvulas uma malha fechada garante uma resposta rápida e um controle preciso (FESTO, 2008).

Figura 3.38 – Exemplo de uma válvula proporcional

Fonte: FESTO (2008).

# SOLUÇÕES DE AUTOMATISMOS RESIDENCIAIS

Nos anos oitenta começaram as primeiras experiências com componentes automatizados integrados a residências. De lá para cá as construções domóticas tem crescido em um ritmo acelerado. A seguir serão descritos alguns projetos pioneiros nesta área que tiveram influência para as construções seguintes, devidos suas idéias inovadoras (ANGEL, FRAIGI, 1993).

## Projeto SMART HOUSE

O Sistema SMART HOUSE foi criado nos Estados Unidos (Washington D.C.), na segunda metade dos anos oitenta, pela SMART HOUSE L. P. (Limited Partnership), para National Association of Home Builders (NAHB) (FERNANDES, 2008).

Visto que a microeletrônica teve seu desenvolvimento nas áreas de distribuição de energia, o objetivo deste projeto era de oferecer novas tecnologias e funcionalidades pensando na distribuição de energia e nos meios de comunicação e controle em construções residenciais.

A instalação do edifício é toda unificada, e com uma inteligência distribuída que toma conta da distribuição de energia, do controle das comunicações, do sistema de telefonia tanto interna como externa e torna versátil a circulação dos dados na rede. Todos os cabos necessários da fiação foram substituídos por um único cabo com diversos condutores como o da rede elétrica de 220 volts, linha telefônica, cabo da televisão, sistema de segurança e os sensores de temperatura e termostatos (ANGEL, FRAIGI, 1993).

A segurança do sistema de eletricidade funciona quando o aparelho é acionado. Ao ser acionado, o aparelho envia um sinal para o computador central para reconhecimento, se for reconhecido normalmente, o sistema irá liberar a energia necessária para o funcionamento do mesmo. O mesmo método é adotado por aparelhos que necessitam de gás, diminuindo consideravelmente os riscos de choques elétricos ou escapamentos de gás. Os controles estarão ativos enquanto os aparelhos estiverem em funcionamento, se de algum modo o computador central parar de receber os sinais de reconhecimento, como no caso de alguma falha de funcionamento ou avarias nos cabos o sistema corta a alimentação de energia (ANGEL, FRAIGI, 1993).

O sistema de distribuição de gás conta com um medidor, que em caso de detecção de consumo anormalmente alto, a distribuição pode ser cortada devido a uma válvula automática de fechamento (ANGEL, FRAIGI, 1993).

A comunicação dos dispositivos é realiza-se devido a uma inteligência distribuída, dividida entre os aparelhos com o sistema central. Exemplificando-se pode citar:

- Quando uma máquina de lavar roupas terminar seu serviço, ela enviara uma mensagem nos monitores que terminou e que as roupas podem ser passadas à máquina de secar;

- Se o telefone tocar enquanto o aspirador de pó estiver funcionando, ou outro aparelho emissor de alto ruído, um sinal será enviado ao aparelho para que pare momentaneamente, possibilitando uma melhor conversa ao telefone;

- Caso seja detectada presença de alguém em algum lugar não autorizado, é imediatamente enviado um sinal de acordo com a programação do sistema.

Todos os aparelhos a serem utilizados, conectados a casa necessitam estar de acordo com o protocolo de comunicação programado no sistema central, o que pode ser considerado um problema. Mesmo assim, ainda torna-se possível a conexão de aparelhos que não sejam compatíveis com o sistema previsto, mais com a utilização de adaptadores de entrada e saída tanto para eletricidade como para gás. Neste caso a energia necessária será liberada pelo sistema central, mas os mesmos não estarão assegurados pela casa.

Interruptores conectados à rede possibilitam ao usuário diversas funções como o comando da calefação e da ventilação.

Novos produtos que cheguem ao mercado, e que sejam compatíveis, recebem a certificação de qualidade Smart House. O sistema da casa classifica os distintos aparelhos a serem utilizados em seis grupos:

- Aparelhos importantes, como lava-pratos, lava-roupas, secador de roupas e geladeiras;

- Aparelhos de distração, que são aparelhos de som, televisão, Digital Vídeo Disc (DVD) e outros;

- Aparelhos de telecomunicação como telefones;

- Aparelhos de conforto térmico, calefação, ventilação, condicionadores de ar;

- Aparelhos a gás, calefação, fogão e outros;

- Sensores tais como sensores de temperatura, sensores de luminosidade ambiente e sensores de detecção de fuga de gás.

Construíram-se duas casas nos Estados Unidos em 1987, para testes de integração do sistema. A princípio as construções não haviam sido construídas com objetivo comercial. Entre 1989 e 1990, foram construiu-se mais quinze protótipos em diferentes regiões do país. E em 1991 a Smart House começou a ser comercializada tanto nos Estados Unidos como no Canadá (ANGEL, FRAIGI, 1993).

## Sistema de automação INSTABUS®

O conceito de automação predial e/ou residencial ainda é um pouco incerto, pois em uma automatização é preciso dar condições para que todos os pequenos sistemas do ambiente iluminação, segurança, ar condicionado, controle de energia, incêndio, entre outros, possam trabalhar conjuntamente de forma otimizada dentro da instalação, o que nem sempre ocorre nos sistemas que assim se intitulam atualmente (AURESIDE, 2008).

A automação gera uma série de economias ao longo do tempo, o que compensa o investimento inicial do projeto, tanto que hoje, os edifícios são ao menos preparados para receber novas tecnologias, o que lhes confere maior vida útil (AURESIDE, 2008).

Os preços variam de acordo com a aplicação entre muitos outros fatores. Hoje existem diferentes tecnologias que podem atender prédios e residências de acordo com a necessidade de cada projeto. A Siemens trabalha com três possibilidades:

- O LOGO, que é um micro CLP com interface amigável inclusive em software;

- O SISTEMA APOGEE que é utilizado em grandes projetos onde envolvam muitos sistemas;

- Técnica Instabus para instalações elétricas inteligentes é um conjunto de dispositivos projetados de acordo com cada necessidade, podendo ser utilizado em residências como em edifícios de médio porte.

A Técnica Instabus é uma tecnologia para gerenciamento de instalações elétricas que trabalha com telegramas binários, onde as comunicações entre os dispositivos acontecem rápida e seletivamente de modo descentralizado através de cabos semelhantes aos de telefone.

Este sistema permite a integração fácil com outros sistemas, ágil modificações físicas ou de programação, e ainda, a possibilidade de gerenciar somente um andar de um prédio (AURESIDE, 2008).

# DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

A proposta deste projeto é desenvolver um programa em linguagem Ladder o qual através do uso de um CLP possa automatizar vários sistemas a ele conectados em uma residência. O software será desenvolvido utilizando o programa da SIEMENS, LOGO!Soft Comfort o qual hoje se encontra em sua versão 5.0. Neste software é possível o desenvolvimento de todo o programa, pode-se ainda imprimir o programa de comutação, armazená-lo em arquivo específico, estando sempre ao alcance do desenvolvedor para possíveis e futuras modificações.

Serão realizadas simulações durante o processo de desenvolvimento, diminuindo assim os possíveis erros, para isto será usada uma ferramenta de simulação do próprio programa, podendo ser simulado assim como programado tanto em ladder como em bloco de funções antes do próprio desenvolvimento das instalações e da aquisição do CLP propriamente dito.

Este software também permite a execução de teste online podendo observar, como é executado o programa de comutação e como reage de diferentes estados das entradas. No teste online o programa de comutação é executado a partir de um CLP LOGO e pode-se observar o CLP durante o trabalho. O estado das entradas corresponde ao estado real das entradas no CLP. Sendo que as condições prévias para o teste online são as seguintes, o computador com o programa de circuitos a ser testado tem de existir como FBD, o programa de comutação no CLP tem de ser idêntico ao programa de comutação no software.

Este software está disponível para rodar em vários sistemas operacionais entre eles, Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Linux e Mac OS X.

CONCLUSÃO

É possível observar-se conforme o que foi apresentado, que a domódica vem cada vez mais proporcionando um maior conforto, comodidade e principalmente maior interação com seus usuários. Indo muito além da segurança e comodidade para os seus habitantes, permitindo também um melhor aproveitamento de água, gerenciamento e redução do consumo de energia elétrica, recursos estes que cada vez mais caros e escassos em nosso planeta.

Uma das maiores barreiras encontradas ainda para que os sistemas domóticos possam ser mais conhecidos, tem sido os valores elevados dos equipamentos envolvidos nos sistemas domotizados.

Os sistemas domóticos atualmente apresentam um grau de complexidade bastante elevado, conforme é possível observar-se nos exemplos apresentados neste trabalho o sistema Smart House e também o sistema de Automação Instabus, sistemas estes que necessitam normalmente apresentam um computador central para executar o gerenciamento dos sistemas que estão distribuídos na residência.

A proposta deste trabalho é a de utilizar um sistema menos complexo e mais acessível, visto que os componentes a serem instalados são de fácil acesso no mercado, os sensores serão todos de uso corriqueiro em qualquer instalação residencial, como por exemplo, reles fotoelétricos os quais são utilizados para iluminação pública, sensores de movimento para alarmes residenciais, entre outros. O gerenciamento do sistema ficará a cargo de um micro CLP, também bastante conhecido, o LOGO da empresa SIEMENS o qual possui um software de desenvolvimento que permite programar tanto em linguagem ladder como em bloco de funções, bastante amigável, permite a execução de simulações após o desenvolvimento do programa mesmo que não se disponha do CLP em mãos.

Referências Bibliográficas

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Controladores Lógicos Programáveis. Disponível em - http://www.abntdigital.com.br, acesso em 02 de junho de 2008

ANGEL, Patrícia Marta – FRAIGI, Liliana Beatriz. INTRODUCCION A LA DOMOTICA. 1993.

ATOS, 2008. Órgão de divulgação da ATOS Automação Industrial - Maio/2000 - nº18. Disponível em: http://www.atos.com.br/jornal/fatos18/fatos18.html. Acesso em: 22 de julho de 2008

AURESIDE, 2008 (Associação Brasileira de Automação Residencial). Protocolo. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - INSTABUS. Disponível em: http://www.aureside.org.br/temastec/default.asp?file=protocolos02.asp. Acessado em: 10 de junho de 2008.

ANTONELLI, Pedro Luis. Introdução aos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). Disponível em: www.ejm.com.br/download/Introducao%20CLP.pdf. Acesso em 18 de junho de 2008

BRUNE, Osmar. CLPs de pequeno porte. Mecatrônica atual - Ano 4 - n° 21– abril/maio – 2005

CASADOMO. Domótica - Introducción. Disponível em: http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?c=14&m=21&idm=21&pat=20&n2=20. Acesso em 18 de abril de 2008.

FERNANDES, Pedro Miguel de Miranda. Aplicações Domóticas para Cidadãos com Paralisia Cerebral. Disponivel em: http://portal.ua.pt/bibliotecad/default1.asp?OP2=0&Serie=0&Obra=28&H1=2&H2=7.acesso em: 20 de junho de 2008

FESTO.  Válvulas Proporcionais. Disponível em: http://www.festo.com/INetDomino/br/pt/826e6f9157984317c1256f2d006b6ec0.htm.    Acesso em: 20 de junho de 2008.

FONSECA, Marcos. Apresentação sobre a IEC 61131. Disponível em: http://www.iec61131.com.br/v1/start_download.asp?Arquivo=pres_portuguese.exe.      Acesso em: 12 de junho de 2008.

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Controladores Lógicos Programáveis - Sistemas Discretos. 1ª edição. São Paulo, SP, Editora Érica. 2008.

DÍAZ, Oscar Moreno; PARDO, Jose Luís Aller ; PULIDO, Ivan Mariano. Domótica (Instalación y simulación). Disponivel em: http://bibliotecnica.upc.es/bustia/arxius/40441.pdf. Acesso em: 03 de junho de 2008

MORRISS, S. Brian. Automated manufacturing systems: Actuators, controls, sensors, and robotics. New York: Glencoe/McGraw-Hill. 1995.

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. São Paulo, SP, Editora Érica. 2003.

PETROVCIC, Sergio Augusto Bitencourt. O PAC vai substituir o CLP?.Mecatrônica Atual - Ano 6 - n° 35 - Ago/Set – 2007

SENAI, 2002. Eletricidade Instalações Industriais. Sapucaia do Sul, RS. Julho de 2002

SENSE, 2008. Sensores de proximidade capacitivos. Disponível em: http://www.riocontrol.com.br/sensecapacitivos.htm. Acesso em 23 de julho de 2008

SIEMENS, a. Controle baseado em CLP. Disponível em: http://www.siemens.com.br/templates/homeune.aspx?channel=3619&channel_ter_nivel=3417. Acesso em: 05 de junho de 2008

SIEMENS, b. Reles de Estado Sólido. Disponível em: http://www.siemens.com.br/templates/produto.aspx?channel=250&produto=14816. Acesso em 20 de junho de 2008.

SILVA,Marcelo Eurípedes da. Apostila de CLPs – Ladder. Disponível em: http://pinga.eep.br/~mesilva/. Acesso em: 06 de junho de 2008.

SILVA FILHO, Bernardo Severo da. Curso de Controladores Lógicos Programáveis. Disponível em: www.lee.eng.uerj.br/downloads/cursos/clp/clp_1.pdf. Acesso em 10 de abril de 2008.

SILVEIRA, Paulo Rogério da; SANTOS, Winderson E. dos. Automação e controle discreto. 4. ed. São Paulo, SP: Érica, 2002.

SOUZA ,Luiz Edival de. Controladores Lógicos Programáveis. Disponível em: www.leopoldina.cefetmg.br/moodle/file.php/40/clp3.pdf. Acesso em: 06 de junho de 2008.

TELEMECANIQUE. Automação, Relés.  Disponível em:                       http://www.schneider-electric.com.br/telemecanique/_data_sheets/fiche.htm?id=aut_zeliologic.                        Acesso em: 06 de junho de 2008

VECCHI, Hermes F.; OGATA, Reinaldo Jiunji. Edifícios Inteligentes. Disponível em: http://www.din.uem.br/ia/intelige/domotica/int.htm#introducao. Acesso em 10 de abril de 2008.

WEG. Sistemas de Automação e Controle de Processos. Disponível em: http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Automacao/Sistemas-de-Automacao-e-Controle-de-Processos. Acesso em: 05 de junho de 2008.

WIKIMEDIA, 2008a. image:fototransistor.jpg. Disponível em: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Fototransistor.JPG. Acesso em: 19 de junho de 2008

WIKIMEDIA, 2008b. image:ReedSwitch.jpg. Disponível em: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:ReedSwitch.jpg. Acesso em: 19 de junho de 2008

WIKIPEDIA, enciclopédia livre. Domódica. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Domótica. Acesso em: 18 de abril de 2008.

WIKIPÉDIA, enciclopédia livre. Controlador Lógico Programável. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Controlador_lógico_programável, Acesso em: 02 de maio de 2008.

TERMOPARES. Introdução sobre termopares. Disponível em: http://www.termopares.com.br/termopares/index.asp. Acesso em 18 de junho de 2008.

UFRGS. Eletricidade e Magnetismo. A LEI DE FARADAY. Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/mod10/m_s01.html. Acesso em: 18 de junho de 2008.